## 様式１ 年報
| 入浴施設衛生管理点検項目表（年報） | [5 empty] | 様式１
|  |  | 令和 |  | 年度分
| 点検箇所 | 作業内容 | 頻度 | 実施日 |  | 作業 実施者 | 責任者 確認
水質検査 | 原水 | 検査 （色度、濁度、pH、全有機炭素、大腸菌） | 年１回
| 原湯 |  | 年１回
| シャワー |  | 年１回
|  | 検査 （濁度、全有機炭素、大腸菌群） | 年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
自主検査 | 原水 | 検査 （レジオネラ属菌） | 年１回
| 原湯 |  | 年１回
| シャワー |  | 年１回
|  | 検査 （レジオネラ属菌） | 年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
年 回
その他 | シャワーヘッド ・ホース | 点検 | 半年に１回
|  | 洗浄消毒 | 年１回
| 貯湯槽 | 清掃消毒 | 年１回
| 調節箱 | 清掃消毒 | 年１回
| 循環配管 | 洗浄（過酸化水素等）消毒 | 年１回
| 害虫等点検 | 確認 | 月１回
特記事項
この記録は3年間保存する

## 様式２ 日報
入浴施設衛生管理点検項目表（日報） | [9 empty] | 様式２
年 月
| 点検箇所 | 作業内容 | 頻度 | 日(月) | 日(火) | 日(水) | 日(木) | 日(金) | 日(土) | 日(日)
浴槽 |  | 換水・清掃
浴槽 |  | 高濃度 塩素消毒 （5～10mg/Lで30分以上）
脱衣室・浴室 | 脱衣室 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 月１回
| 便所 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 月１回
| 浴室 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 月１回
| サウナ | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 月１回
| おけ、腰掛 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 月１回
| 集毛器 | 清掃消毒 | 毎日
| 気泡発生装置 | 清掃消毒 | 週１回
| ろ過器 | 逆洗浄 （15分以上） | 週１回
| 水位計配管 | 洗浄消毒 | 週１回
| シャワー | 通水 | 週１回
| 回収槽（還水管含む） | 清掃消毒 | 週１回
点検・作業実施者
責任者確認
特記事項
この記録は3年間保存する

## 様式３ 残留塩素
様式３
遊離残留塩素濃度測定結果記録表
基準値 | 0.4 | ～ | 1 | mg/L
浴槽名 | 測定 | 年 月 日
|  | 時 | 時 | 時 | 時 | 時 | 時 | 時 | 時 | 時
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
残塩
温度
不適時の対応
測定者
責任者確認
この記録は3年間保存する