## 全体概要
全体概要
オーナー名
建築物の名称
建築物概要
新築/既存建築物 |  | 建物用途
評価対象延べ面積（㎡） | 階数 |  |  | 主な構造 | 竣工年
| 地下 |  | 地上
建築物の外観（写真・パース図等を貼り付け）
※ここに写真・パースを 貼り付けてください。
建築物の特徴・ZEB実現のための配慮事項
ZEBランク
Note on AL10: ZEB竣工年 増築・改修は合わせて改修年／竣工年を記載

## 【記載例】全体概要
全体概要（記載例）
オーナー名 | 株式会社〇〇
建築物の名称 | 〇〇ビル
建築物概要
新築/既存建築物 |  |  | 建物用途
新築 |  |  | 事務所
評価対象延べ面積（㎡） |  | 階数 |  |  |  | 主な構造 | 竣工年
2,000㎡ |  | 地下 |  | 地上 | 5階 | RC造 | 2024年（予定）
建築物の外観（写真・パース図等を貼り付け）
※ここに写真・パースを 貼り付けてください。
建築物の特徴・ZEB実現のための配慮事項
ZEBランク
ZEB Ready
Note on AL10: ZEB竣工年

## 建築物・設備仕様
建築物・設備仕様
技術 | 設備 | 仕様
建築省エネルギー 技術（パッシブ） | 外皮断熱 | 外壁
屋根
窓
遮蔽
遮熱
自然利用
その他
設備省エネルギー 技術（アクティブ） | 空調 | 機器（熱源）
システム
| 換気 | 機器
システム
| 照明 | 機器
システム
| 給湯 | 機器
システム
昇降機（ロープ式）
変圧器
効率化 | コージェネ | 機器
システム
| 再エネ | 機器
システム
| 蓄電池 | 機器
その他 技術 | 機器
システム
BEMS | システム
※ZEB実現に資するシステムを記載してください。
※（一社）環境共創イニシアチブ（sii）が公表する「ZEBリーディング・オーナー登録申請の手引き」 〈参考〉技術仕様記入例リストを参照して記入してください。
※WEBPRO未評価技術については、該当する技術名の後ろに「＊」（全角アスタリスク）を入力してください。

## 【記載例】建築物・設備仕様
建築物・設備仕様（記載例）
技術 | 設備 | 仕様
建築省エネルギー 技術（パッシブ） | 外皮断熱 | 外壁 | グラスウール断熱材,ポリスチレンフォーム断熱材
|  | 屋根 | グラスウール断熱材,ポリスチレンフォーム断熱材
|  | 窓 | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
|  | 遮蔽 | -
|  | 遮熱 | -
| 自然利用 |  | -
| その他 |  | -
設備省エネルギー 技術（アクティブ） | 空調 | 機器（熱源） | ビルマル（ＥＨＰ）/マルチエアコン/温水ヒートポンプ/全熱交換器
|  | システム | 外気取入れ量制御システム（CO2制御）
| 換気 | 機器 | -
|  | システム | -
| 照明 | 機器 | ＬＥＤ照明器具
|  | システム | 在室検知制御/タスク＆アンビエント照明
| 給湯 | 機器 | ヒートポンプ給湯機
|  | システム | -
| 昇降機（ロープ式） |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり、ギアレス）
| 変圧器 |  | 超高効率変圧器＊
効率化 | コージェネ | 機器 | -
|  | システム | -
| 再エネ | 機器 | 太陽光発電
|  | システム | 全量自家消費
| 蓄電池 | 機器 | リチウムイオン蓄電池
その他 技術 | 機器 |  | -
| システム |  | -
BEMS | システム |  | チューニングなど運用時への展開
※ZEB実現に資するシステムを記載してください。
※（一社）環境共創イニシアチブ（sii）が公表する「ZEBリーディング・オーナー登録申請の手引き」 〈参考〉技術仕様記入例リストを参照して記入してください。
※WEBPRO未評価技術については、該当する技術名の後ろに「＊」（全角アスタリスク）を入力してください。

## エネルギー性能評価
省エネルギー性能評価
一次エネルギー消費量（MJ/年㎡） |  |  | BPI/BEI
| 基準値 | 設計値
PAL* |  |  | #DIV/0!
空調 |  |  | #DIV/0!
換気 |  |  | #DIV/0!
照明 |  |  | #DIV/0!
給湯 |  |  | #DIV/0!
昇降機 |  |  | #DIV/0!
コージェネ発電量 |  |  | -
創エネ |  |  | -
その他 |  |  | -
合計 | 0 | 0 | #DIV/0!
創エネ含まず合計 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 【記載例】エネルギー性能評価
省エネルギー性能評価（記載例）
一次エネルギー消費量（MJ/年㎡） |  |  | BPI/BEI
| 基準値 | 設計値
PAL* | 450 | 300 | 0.67
空調 | 800 | 370 | 0.47
換気 | 40 | 20 | 0.5
照明 | 350 | 120 | 0.35
給湯 | 60 | 65 | 1.09
昇降機 | 18 | 14 | 0.78
コージェネ発電量 | 0 | 0 | -
創エネ | 0 | -30 | -
その他 | 180 | 180 | -
合計 | 1268 | 559 | 0.45
創エネ含まず合計 | 1268 | 589 | 0.47